Прайс-лист на локальные канализации ЕВРОБИОН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель станции** | **Розница** | **5%** |  |  |  |  | **Производительность/м3** | **Залповый сброс/л** | **Габаритные размеры/мм** | **Глубина залегания подводящей трубы/мм** |
| **ЕВРОБИОН4R****(h=2,34m)** | **66.476** | 63.152 |  |  |  |  | 0.8 | 250 | 1000х1000х2340 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-5R (h=2,34m)** | **68.500** | 65.075 |  |  |  |  | 0.9 | 390 | 1060х1060х2340 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-5R (h=2,34m) пр.** | **70.500** | 66.975 |  |  |  |  | 0.9 | 320 | 1060х1060х2340 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-5R (h=2,54m)** | **76.000** | 72.200 |  |  |  |  | 0.9 | 390 | 1060х1060х2540 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-5R (h=2,54m) пр.** | **78.000** | 74.100 |  |  |  |  | 0.9 | 320 | 1060х1060х2540 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-5R (h=2,94m)** | **79.030** | 75.078 |  |  |  |  | 0.9 | 390 | 1060х1060х2940 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-5R (h=2,94m) пр.** | **81.030** | 76.978 |  |  |  |  | 0.9 | 320 | 1060х1060х2940 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-5R (h=3,34m)** | **97.750** | 92.862 |  |  |  |  | 0.9 | 390 | 1060х1060х3340 | до 1600 |
| **ЕВРОБИОН-5R (h=3,34m) пр.** | **99.750** | 94.762 |  |  |  |  | 0.9 | 320 | 1060х1060х3340 | до 1600 |
| **ЕВРОБИОН-8R (h=2,35m)** | **98.600** | 93.670 |  |  |  |  | 1.6 | 700 | 1350х1350х2350 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-8R (h=2,35m) пр.** | **100.600** | 95.570 |  |  |  |  | 1.6 | 630 | 1350х1350х2350 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-8R (h=2,55m)** | **99.850** | 94.857 |  |  |  |  | 1.6 | 700 | 1350х1350х2550 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-8R (h=2,55m) пр.** | **101.850** | 96.757 |  |  |  |  | 1.6 | 630 | 1350х1350х2550 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-8R (h=2,95m)** | **109.000** | 103.550 |  |  |  |  | 1.6 | 700 | 1350х1350х2950 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-8R (h=2,95m) пр.** | **111.000** | 105.450 |  |  |  |  | 1.6 | 630 | 1350х1350х2950 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-8R (h=3,35m)** | **124.330** | 118.113 |  |  |  |  | 1.6 | 700 | 1350х1350х3350 | до 1600 |
| **ЕВРОБИОН-8R (h=3,35m) пр.** | **126.330** | 120.013 |  |  |  |  | 1.6 | 630 | 1350х1350х3350 | до 1600 |
| **ЕВРОБИОН-10R (h=2,35m)** | **117.000** | 111.150 |  |  |  |  | 2 | 900 | 2000х1740х2350 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-10R (h=2,35m) пр.** | **119.000** | 113.050 |  |  |  |  | 2 | 800 | 2000х1740х2350 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-10R (h=2,56m)** | **122.000** | 115.900 |  |  |  |  | 2 | 900 | 2000х1740х2560 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-10R (h=2,56m) пр.** | **124.000** | 117.800 |  |  |  |  | 2 | 800 | 2000х1740х2560 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-10R (h=3,06m)** | **139.000** | 132.050 |  |  |  |  | 2 | 900 | 2000х1740х3060 | до 1300 |
| **ЕВРОБИОН-10R (h=3,06m) пр.** | **141.000** | 133.950 |  |  |  |  | 2 | 800 | 2000х1740х3060 | до 1300 |
| **ЕВРОБИОН-15R (h=2,36m)** | **143.000** | 135.850 |  |  |  |  | 3 | 1125 | 1900х1900х2360 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-15R (h=2,36m) пр.** | **145.000** | 137.750 |  |  |  |  | 3 | 1025 | 1900х1900х2360 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-15R (h=2,57m)** | **149.000** | 141.550 |  |  |  |  | 3 | 1125 | 1900х1900х2570 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-15R (h=2,57m) пр.** | **151.000** | 143.450 |  |  |  |  | 3 | 1025 | 1900х1900х2570 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-15R (h=3,07m)** | **163.000** | 154.850 |  |  |  |  | 3 | 1125 | 1900х1900х3070 | до 1300 |
| **ЕВРОБИОН-15R (h=3,07m) пр.** | **165.000** | 156.750 |  |  |  |  | 3 | 1025 | 1900х1900х3070 | до 1300 |
| **ЕВРОБИОН-20R (h=2,36m)** | **185.000** | 175.750 |  |  |  |  | 4 | 1350 | 2160х2160х2360 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-20R (h=2,36m) пр.** | **187.000** | 177.650 |  |  |  |  | 4 | 1250 | 2160х2160х2360 | до 600 |
| **ЕВРОБИОН-20R (h=2,57m)** | **191.000** | 181.450 |  |  |  |  | 4 | 1350 | 2160х2160х2570 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-20R (h=2,57m) пр.** | **193.000** | 183.350 |  |  |  |  | 4 | 1250 | 2160х2160х2570 | до 800 |
| **ЕВРОБИОН-20R (h=3,07m)** | **207.000** | 196.650 |  |  |  |  | 4 | 1350 | 2160х2160х3070 | до 1300 |
| **ЕВРОБИОН-20R (h=3,07m) пр.** | **209.000** | 198.550 |  |  |  |  | 4 | 1250 | 2160х2160х3070 | до 1300 |
| **ЕВРОБИОН-30****(h=2.53m)** | **246.000** | 233.700 |  |  |  |  | 6 | 1800 | 2160х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-30****(h=2.53m) пр.** | **249.000** | 236.550 |  |  |  |  | 6 | 1700 | 2160х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-30****(h=3.03m)** | **254.000** | 241.300 |  |  |  |  | 6 | 1800 | 2160х2000х3160 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-30****(h=3.03m)пр.** | **257.000** | 244.150 |  |  |  |  | 6 | 1700 | 2160х2000х3160 | до 1200 |
| **Аварийная сигнализация** | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Насос DAB** | **5500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Колодец фильтрационный конический 1.5м** | **6750** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплект пр. для Евробион 5-20** | **3500** |  |  |  |  |  |  |  | Входит аварийная сигнализация |  |
| **ЕВРОБИОН-40 (h=2,53m)** | **296 000** |  |  |  |  |  | 6 | 2250 | 2660х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-40 (h=2,53m) пр.** | **299 000** |  |  |  |  |  | 6 | 2150 | 2660х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-40 (h=3,03m)** | **311 500** |  |  |  |  |  | 6 | 2250 | 2660х2000х3160 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-40 (h=3,03m) пр.** | **314 500** |  |  |  |  |  | 6 | 2150 | 2660х2000х3160 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-50 (h=2,53m)** | **338 890** |  |  |  |  |  | 9 | 2700 | 3160х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-50 (h=2,53m) пр.** | **341 890** |  |  |  |  |  | 9 | 2600 | 3160х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-50 (h=3,03m)** | **354 460** |  |  |  |  |  | 9 | 2700 | 3160х2000х3160 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-50 (h=3,03m) пр.** | **357 460** |  |  |  |  |  | 9 | 2600 | 3160х2000х3160 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-75 (h=2,53m)** | **445 665** |  |  |  |  |  | 12 | 3600 | 4160х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-75 (h=2,53m) пр.** | **449 665** |  |  |  |  |  | 12 | 3500 | 4160х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-75 (h=3,03m)** | **464 000** |  |  |  |  |  | 12 | 3600 | 4160х2000х3160 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-75 (h=3,03m) пр.** | **468 000** |  |  |  |  |  | 12 | 3500 | 4160х2000х3160 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-100 (h=2,53m)** | **619 500** |  |  |  |  |  | 18 | 4500 | 5160х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-100 (h=2,53m) пр.** | **628 500** |  |  |  |  |  | 18 | 4400 | 5160х2000х2660 | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-100 (h=3,03m)** | **644 500** |  |  |  |  |  | 18 | 4500 | 5160х2000х3160 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-100 (h=3,03m) пр.** | **653 500** |  |  |  |  |  | 18 | 4400 | 5160х2000х3160 | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-100 (h=2,53m)** | **754 538** |  |  |  |  |  | 18 | 5400 | 2х(3160х2000х2660) | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-100 (h=2,53m) пр.** | **763 538** |  |  |  |  |  | 18 | 5300 | 2х(3160х2000х2660) | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-100 (h=3,03m)** | **787 704** |  |  |  |  |  | 18 | 5400 | 2х(3160х2000х3160) | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-100 (h=3,03m) пр.** | **796 704** |  |  |  |  |  | 18 | 5300 | 2х(3160х2000х3160) | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-150 (h=2,53m)** | **927 500** |  |  |  |  |  | 25 | 7200 | 2х(4160х2000х2660) | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-150 (h=2,53m) пр.** | **936 500** |  |  |  |  |  | 25 | 7100 | 2х(4160х2000х2660) | до 700 |
| **ЕВРОБИОН-150 (h=3,03m)** |  |  |  |  |  |  | 25 | 7200 | 2х(4160х2000х3160) | до 1200 |
| **ЕВРОБИОН-150 (h=3,03m) пр.** |  |  |  |  |  |  | 25 | 7100 | 2х(4160х2000х3160) | до 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |